物理实验室消防管理及防火安全应急预案

日常防火安全管理

一、物理实验室消防实行教务处主任领导下实验员具体负责的体制。

二、实验室上课时，根据课程表，由任课老师负责对实验学生的安全教育。

三、每一实验室配备灭火器一套，实验室中电源开关箱不能上锁。

四、实验过程中用电安全严格按实验操作规程管理。

五、实验室、仪器室水龙头实行专人（实验员）负责检查，授课时由任课教师负责实验室。

六、严禁在实验室内吸烟和使用烟火、电炉等。

七、经常对实验室内电器、线路检查，发现情况及时修理、报告。

八、实验员要认真做好检查和防护工作，熟练掌握消防器材的使用方法、要领，并注意安全。

九、学校安全员每周检查一次，尤其在节假日及假期放假之前，假期中定期检查。

应急预案

出现事故时，任课教师一旦发现火情，应即刻切断电源，并迅速组织学生有序疏散，同时按报警程序通知有关部门。平时要通过学习熟悉下列程序

1、组织人员定期熟悉环境,掌握灭火常识和灭火器的使用方法。

2、工作期间,确保安全出口畅通,疏散指示及事故照明完整好用。

3、若发生火灾,应及时切断电源,打开通道,疏散学生,向相关领导汇报。

4、打开灭火器消灭明火,同时拨打119。