零陵中学图书馆防火安全管理规定及应急预案

图书馆是搜集、整理、收藏和流通图书资料,供读者学习、参考、研究的文化机构。它所包含的内容具有很高的文化艺术价值,因此必须加强对它们的防护措施。

一、火灾危险性

1、图书馆贮存的大量图书、报纸、杂志等都是可燃物,而书架、柜、箱多为木制品,室内装饰又多为可燃材料,火灾危险性较大。

2、电器安装使用不当是图书馆的主要火灾原因,如电气线路绝缘损坏出现短路起火等。

3、工作人员以及前来查阅、索取资料的人吸烟、乱扔烟头或携带危险品引发火灾。

二、防火措施

1、全馆工作人员要认真贯彻执行学校防火安全管理的规定,确保图书馆所辖范围安全。

2、图书馆所辖区内严禁吸烟,不准使用明火,如读者及来馆人员违反规定,管理人员有权制止。

3、书库中两个书架之间的通道宽度应大于0.8米。主干线通道大于1~2米,贴墙通道可为0.5~0.6米。书库的安全出口不少于2个。

4、书仓库(馆)严禁堆放易燃、易爆物品,保持通道畅通。

5、全馆人员应对书库及办公室内的消防器材和报警装置有所了解,并能熟练使用。

6、遵守安全用电原则,谁使用谁负责。每天下班前关好门窗,切断电源,确保图书馆各部门的安全。

三、防火预案

1、组织人员定期熟悉环境,掌握灭火常识和灭火器的使用方法。

2、工作期间,确保安全出口畅通,疏散指示及事故照明完整好用。

3、若发生火灾,应及时切断电源,打开通道,疏散学生,向相关领导汇报。

4、打开灭火器消灭明火,同时拨打119。

5、贵重物品如电脑和打印机等应移至安全地带。