零陵中学用电管理制度

1、严格执行国家有关安全用电的法律法规，坚决制止违反规定的操作行为。

2、学校电工必须持证上岗，自觉遵守操作规程，未经许可不得擅自安装或改变用电线路。

3、学校定期检修电路和电器设备，对老化或损坏的插头、插座要及时更新、修复。

4、安全用电，防止用电事故。一旦发现电器或线路故障及时做好应急处理并向总务处报告。

5、禁止非专业人员进入配电室。配电室要保持空气流通，不得堆放其他物品。

6、宣传贯彻节约用电原则，杜绝浪费现象。养成光照充足不开日光灯、温度适中不开空调机、工作完毕关闭计算机、离开房间切断电源、养成随手关灯的好习惯。